Wyszogród, 19.07.2017r.

UGiM.271.14.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum) w sezonie grzewczym 2017-2018”.

 Zamawiający – Gmina i Miasto Wyszogród udziela odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1.: W jakiej temperaturze będą odbywały się dostawy oleju opałowego? W temperaturze referencyjnej 15oC, czy temperaturze rzeczywistej ?

Odp.: Dostawy będą odbywały się w temperaturze rzeczywistej.