Wyszogród 11.04.2016r

Odpowiedzi  do zapytania SIWZ w przetargu UGiM.271.2.2016 pod nazwą:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin; Wyszogród, Gostynin, pacyna, Bielsk w ramach projektu Norweskiego. Zadania I: termomodernizacja budynku przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie. Zadanie II: termomodernizacja budynku Urzędu gminy i Miasta w Wyszogrodzie”.

Pytanie 1

W związku z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach urzędu Gminy oraz Przedszkola Samorządowego, proszę o doprecyzowanie ilości okien i drzwi przeznaczonych do wymiany. Istnieją rozbieżności pomiędzy ilością wskazaną w zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej a rzutami elewacji budynków oraz przedmiarem robót.

Pytanie 2

- Proszę o podanie kolorystyki dla stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy oraz Przedszkola Samorządowego.

Pytanie 3

Czy szyba bezpieczna w stolarce ma być jednostronna czy dwustronna.

Pytanie 4

Proszę o określenie rodzaju oświetlenia przeznaczonego do wymiany w Przedszkolu samorządowym. Czy  ma być oświetlenie zewnętrzne czy wewnętrzne.

Odpowiedzi:

Ad. pytania 1 :

Wyjaśnienie:

Budynek Przedszkola Samorządowego -  ilość stolarki okiennej i drzwiowej jest zgodna z ilością wskazaną w zestawieniach rzutu elewacji i przedmiaru robót.

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród – ilość stolarki drzwiowej i okiennej zgodna z przedmiarem robót.

Ad. pytania 2 :

Budynek Przedszkola Samorządowego – stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym.

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród -  stolarka okienna i drzwiowa w kolorze istniejącym , brązowa od zewnątrz , biała od wewnątrz.

Ad. pytania 3 :

Szyba bezpieczna w stolarce ma być jednostronna od wewnątrz.

Ad. pytania 4 :

Nastąpi wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko