Wyszogród 11.04.2016r

Odpowiedzi  do zapytania SIWZ w przetargu UGiM.271.2.2016 pod nazwą:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin; Wyszogród, Gostynin, pacyna, Bielsk w ramach projektu Norweskiego. Zadania I: termomodernizacja budynku przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie. Zadanie II: termomodernizacja budynku Urzędu gminy i Miasta w Wyszogrodzie”.

Zadanie I: Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie;

Pytanie 1

Wymiana rynien i rur spustowych (jeżeli tak to proszę o informację w której pozycji należy ująć te prace?)

Pytanie 2

- Wymiana górnych obróbek blacharskich (jeżeli tak to proszę o informację w której pozycji przedmiaru należy ująć te prace?).

Pytanie 3

„zerwanie istniejących płytek, naprawa powierzchni tarasu polegająca na jego rozbiciu i usunięciu betonu” (jeżeli tak to proszę o informację w której pozycji przedmiaru należy ująć te prace? I proszę o uszczegółowienie tych prac.

Pytanie 4

W opisie jest zalecenie wymiany drzwi wewnętrznych do kotłowni na EI60- czy należy ująć te prac? I jeżeli tak to w której pozycji kosztorysu.

Pytanie 5

Proszę o informację czy wymieniane drzwi mają być PCV czy Aluminiowe. W przedmiarze są założone 24 szt. drzwi PCV i 3 szt. Aluminium a w zestawieniu drzwi są podane 23 szt. drzwi z Aluminium.

Pytanie 6

Jeżeli podstawą do zakresu wyceny prac jest opis projektu a w projekcie nie ma ujętej wymiany opraw oświetleniowych i źródeł światła i ich parametrów, w takim razie nie należy wyceniać tych elementów i zrezygnować z wyceny poz. 29 i 30 przedmiaru?

Proszę o ważną informację czy przy odbiorze prac w umownym terminie do 10.09.2016r, Wykonawca składa fakturę z terminem płatności 30 kwietnia 2017r?

Zadanie II: termomodernizacja budynku  Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Pytanie 1.

Czy należy ująć w wycenie remont balkonu (jeżeli tak to proszę o informację w której pozycji przedmiaru należy ująć te prace?)

Pytanie 2.

Czy należy ująć wymianę całej kotłowni (piec wraz z osprzętem)? Informacja taka jest w opisie w przedmiarze zaś jest informacja że kotłownia zostaje istniejąca?(jeżeli tak to proszę o informację w której pozycji przedmiaru należy ująć te prace?)

Odpowiedzi budynek Przedszkola Samorządowego:

Ad. pytania 1 :

Wyjaśnienie:

Wymianę rynien i rur spustowych umieścić w kosztach elewacji.

Ad. pytania 2 :

Jak wyżej w odpowiedzi nr 1

Ad. pytania 3 :

Element ten został ujęty w ekspertyzie jako zalecany zakres robót , zamówienie nie obejmuje jego wykonania.

Ad. pytania 4 :

Nie , zamówienie nie obejmuje tego zakresu prac.

Ad.5

Wszystkie wymieniane drzwi mają być aluminiowe. Na potrzeby złożonego projektu o dofinansowanie ,drzwi dwuskrzydłowe traktowano jako dwoje drzwi jednoskrzydłowych.

Ad.6

Przedmiotowe zamówienie objęte jest zgłoszeniem robót , więc inwestor nie wykonał projektu branży elektrycznej. Zamówienie obejmuje jedynie wymianę źródeł światła na energooszczędne typu LED  szt.43 o łącznej mocy 0,343 KW oraz wymianę opraw oświetleniowych LED szt. 147 o łącznej mocy 4,704 KW.

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Ad. 1

Tak w wycenie należy ująć remont balkonu, który jest nierozłącznym elementem elewacji.

Ad. 2

Tak , przedmiotem zamówienia jest wymiana pieca CO wraz z niezbędnym osprzętem. Zamówienie nie obejmuje remontu kotłowni jako pomieszczenia.

Ad. płatności.

Wyjaśnienie:

- 25% wynagrodzenia Wykonawca otrzyma zgodnie z zapisami projektu umowy po zakończeniu robót i wystawionej prawidłowo fakturze nie wcześniej niż przed 30 dniami od daty końcowego odbioru robót,w terminie 60 dni od otrzymania zaliczki przez zamawiającego z NFOŚIGW.

- 75 % wynagrodzenia Wykonawca otrzyma po całkowitym rozliczeniu projektu , termin zakończenia projektu określony został w umowie o dofinansowanie na dzień 30 kwietnia 2017 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko