Wyszogród 06.04.2016r

Odpowiedzi  do zapytania SIWZ w przetargu UGiM.271.2.2016 pod nazwą:

„Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie gmin; Wyszogród, Gostynin, pacyna, Bielsk w ramach projketu Norweskiego. Zadania I: termomodernizacja budynku przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie. Zadanie II: termomodernizacja budynku Urzędu gminy i Miasta w Wyszogrodzie”.

Pytanie 1

Zamawiający w załączonym projekcie Umowy w §9 pod nazwą „Wypłata wynagrodzenia” określił warunki płatności dla Wykonawcy

Proszę niezwłocznie odpowiedzieć – czy właściwie interpretujemy te warunki, że po terminowym zakończeniu robót (na dzień 15.10.2016r) i prawidłowym wystawieniu faktur:

- 25% wynagrodzenia Wykonawca otrzyma dopiero 15 grudnia 2016roku, a pozostałe 75% wynagrodzenia otrzyma w maju 2017 roku – to jest siedem miesięcy po zakończeniu robót.

Pytanie 2

- czy oryginał dokumentu wniesienia wadium ( w postaci gwarancji ubezpieczeniowej) może być załączony w koszulce, wewnątrz koperty ofertowej.

Pytanie 3

Przedszkole. Dokumentacja techniczna ( w opisie) wskazuje na wykonanie wielu prac, które nie uwzględnia przedmiar np.1/ remont pokrycia dachowego i jednorazowe pokrycie papą termozgrzewalną 2. wymiana desek (attyki) z ich malowaniem itp. Ponieważ zgodnie z SIWZ – Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć zakres robót – wyceniając je według kosztorysu ofertowego – czy nie należy poprawić przedmiary i dostosować je ściśle do dokumentacji technicznej. Ponieważ w niniejszym przetargu – w cenie ryczałtowej kosztorysy ofertowe są obligatoryjne, a przedmiarów nie można samodzielnie zmieniać – prosimy jednoznacznie sprecyzować jak wyliczyć cenę ofertową.

Odpowiedzi:

Ad. pytania 1 :

Wyjaśnienie:

- 25% wynagrodzenia Wykonawca otrzyma zgodnie z zapisami projektu umowy po zakończeniu robót i wystawionej prawidłowo fakturze nie wcześniej niż przed 30 dniami od daty końcowego odbioru robót,w terminie 60 dni od otrzymania zaliczki przez zamawiającego z NFOŚIGW.

- 75 % wynagrodzenia Wykonawca otrzyma po całkowitym rozliczeniu projektu , termin zakończenia projektu określony został w umowie o dofinansowanie na dzień 30 kwietnia 2017 r.

Ad. pytania 2 :

Tak , jeżeli oferta będzie złożona przed przewidzianym terminem składania ofert , określonym w SIWZ.

Ad. pytania 3 :

Odnośnie pkt. 1:

remont pokrycia dachowego jednorazowe pokrycie papa  termozgrzewalną – przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia stropu parteru granulowaną wełną mineralną. W dokumentacji technicznej założono wykonanie w/w docieplenia metodą wdmuchiwania od strony pokrycia dachowego. Jakie rozwiązanie wymaga  napraw pokrycia dachowego w miejscu odkrywek, doprowadzając pokrycie do stanu istniejącego. Docelową technologię docieplenia stropu wybierze Wykonawca, dlatego też Inwestor założył całościową powierzchnię napraw dachu w przybliżeniu będzie wynosiła tyle co powierzchnia jednokrotnego krycia dachu.

Odnośnie pkt.2:

Wymiana attyki należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

Kosztorys stanowi jedynie dokument pomocniczy.

Koszt odbudowy attyki należy uwzględnić w kosztach naprawy dachu.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko