SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- URZĄD MIASTA I GMINY WYSZOGROD

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 37

tel. 024 23 11 020     fax. 024 23 11 024

zwana dalej  „Zamawiającym”

zaprasza do składania ofert w trybie  przetargu  nieograniczonego

# na: :   Remont dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie.

Znak sprawy: GK-Ocz. 8040-R-1/09

Termin wykonania  – 10.04.2009r.

- Zamówienie obejmuje:

W ramach modernizacji układu technologicznego oczyszczalni zaprojektowano dwie dmuchawy typu DR 102 T 4.6 z silnikiem N = 7,5 kW ( np.  prod. Spomasz, Ostrów Wielkopolski – bądź alternatywny ) w osłonach dźwiękochłonno – izolacyjnych, sterowane przemiennikiem częstotliwości ( falownikiem ), w funkcji zawartości tlenu za pomocą tlenomierza zainstalowanego w KN.

Dmuchawy należy zainstalować na fundamencie 2 x 2,2,5 m, wys. 60 cm, którego górna płaszczyzna powinna wystawać 30 cm ponad grunt.

Fundament zazbroić krzyżowo 15 x 15 cm prętami Ø 14 mm ze stali 34GS.

Od dmuchaw należy doprowadzić powietrze przewodem  Ø 114,4 x 1,6 mm ze stali nierdzewnej 304 do kolektora  Ø 114,4 x 1,6 mm ze stali nierdzewnej 304, który należy zainstalować wzdłuż dłuższego boku komory KN od strony budynku BST, na wysokości 0,8 m nad górną płaszczyzną konstrukcji komory .

Zamawiający  nie przewiduje zgodnie z Art. 67 pkt 1. ust. 6  Prawo Zamówień Publicznych, udzielenie zamówień uzupełniających.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane   w złotych polskich /PLN/

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   Nr 19 poz. 177 za zm.) zwanej dalej „Ustawą”.

W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

4.1.  Formularz oferty  /na załączonym druku/.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie  z wymaganiami ustawowymi,

  - oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami ZUS.

  - Oświadczenie o niezaleganiu z podakiem w Urzędzie Skarbowym.

4.5. Oświadczenie, że oferent może ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

4.6. Wykaz ważniejszych robót  odpowiadających przedmiotowi zamówienia zrealizowanych w okresie ubiegłych 2 lat,

- Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

- Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta powinna obejmować całość zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

9. Oferent sporządzi ofertę na oryginalnym druku otrzymanym od Zamawiającego. Oferta będzie wypełniona pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta z podaniem daty i opatrzona pieczęcią firmową.

Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty  błędów, będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Wszystkie załączniki będą ponumerowane i wszystkie strony ponumerowane.

10. Ofertę należy złożyć w   Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogrod, 09- 450 Wyszogrodf, ul. Rębowska 37    nr pokoju 4  (sekretariat) nie później niż do  02.03.2009r . godz. 09.00.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym Powyżej zostaną zwrócone oferentom nieotwarte.

11. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie

terminu składania ofert.

12. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności oferentów, którzy

zechcą przybyć w dniu określonym  w pkt. 10 o godz. 09 30 w  sali posiedzeń Urz ędu Gminy i Miasta Wyszogród .

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy oferentów  i ceny ofertowe.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

14.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A. Cena ofertowa  usługi z dostawą urządzeń  najniższa - 	100 %

B. wykonanie co najmniej 2 robót podobnych do przedmiotu zamówienia.

15.Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi , którego oferta odpowiada zasadom określonym 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych i w materiałach przetargowych oraz została uznana za najkorzystniejszą (otrzyma największą ilość punktów).

- Zamawiający odstępuje od żadania od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.  Zamawiący odstępuje od żadania wniesienia wadium.

18. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy

zostanie doręczone niezwłocznie wybranemu oferentowi.

19. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami

wyznacza się następujące osoby:

Barbara Dominikiewicz pokój nr 3, Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród w godzinach

urzędowania tel 024 23 11 716 , e- mail: dominikiewicz@wyszogrodg.pl

Zbigniew Laskowski – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, Sp. Z o.o., ul. Szkolna 13, 09-450 Wyszogród, tel. 024 23 11 103.

Zatwierdzam:

…..................................................

data

# …..................................

…..............................................

Pieczęć oferenta

Nazwa i adres

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 37

## OFERTA

Na:   Remont dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie.

- Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za kwotę:

netto  ............……............. zł.

brutto.....……..................... zł.

słownie brutto..................................................................................................... zł.

- Termin realizacji zamówienia – 10.04.2009r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w postępowaniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie usługi / z dostawą /.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w  terminie 30 dni.

- Oświadczamy, że zawarty w Warunkach przetargu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach      w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Wymagane zaświadczenia

- Wymagane oświadczenia                           …............................................

- Referencje – wykaz robót                                         Podpis

upełnomocnionego przedstawiciela oferenta

Umowa Nr nr GK-Ocz. 8040-R-1/09

Zawarta w dniu ........................ roku w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  pomiędzy Gminą i Mastem Wyszogród z siedzibą  w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37 ,  reprezentowaną przez:

1.Henryk Klusiewicz    -  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

zwaną dalej "Zamawiającym"

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród – Pani Hanny Szczurowskiej.

a ......................................................................................................

zwanym dalej w tekście Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.  ............................            - .........................

wpisaną/ym w dniu ...............................do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...............................................Wydział ....................................Gospodarczy Rejestrowy

NIP ….............................................

o treści następującej:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych oraz następstwem wyboru przez 
Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym  z dnia  ..........................

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie "Remont dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Wyszogrodzie.

2. przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę i montaż dmuchawy  2 szt. typu DR 102 T 4.6 z silnikiem N = 7,5 kW ( np.  prod. Spomasz, Ostrów Wielkopolski – bądź alternatywny ) w osłonach dźwiękochłonno – izolacyjnych, sterowane przemiennikiem częstotliwości ( falownikiem ), w funkcji zawartości tlenu za pomocą tlenomierza zainstalowanego w KN,

zgodnie z projektem technicznym.

.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z treścią umowy i zakresem robót wymienionym w § 1 ust. 1 i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

§ 2

1.    Wykonawca oświadcza, że zlecony w  § 1 zakres robót wykona osobiście.

2. Całkowitą odpowiedzialność za działania bądź zaniechania podwykonawcy ponosi

Wykonawca.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- Termin rozpoczęcia: ........................

- Termin zakończenia: 10.04.2009 rok.

§ 4

- Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, w kwocie: .................................................. słownie: ............................................. (brutto)

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren wykonania przedmiotu zamówienia  w terminie do dnia ........................... oraz zapewnić odpłatne źródło poboru energii elektrycznej i wody.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie .................................................. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r )

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana...........................................................

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapewnienie należytego ładu i porządku,

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego robót, maszyn i urządzeń,

- uporządkowanie terenu po zakończonych robotach,

- ubezpieczenie na swój koszt budowy - robót i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych,

- naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- wykonanie siłami własnymi całego zakresu robót,

- zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp.

- Nie dopuszczać do przerw w funkcjonowaniu oczyszczalni

§ 7

Ponadto Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki:

- Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych,

- Na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą,

- Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,

- Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających. / ewentualne lub ni przewidziane wcześniej /

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszej umowie wobec Zamawiającego jak również wobec osób trzecich, którym wyrządził szkodę.

§ 9

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 10

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 2 lata licząc od daty bezusterkowego odbioru, a w przypadku usterek od daty protokołu stwierdzającego ich usunięcie.

- Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, której obowiązywanie strony ustalają na okres 3 lat.

§ 11

Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi:

- fakturą końcową wystawioną w oparciu o wykonany i potwierdzony przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego robót

- ustala się termin zapłaty faktury do 14 dni od daty doręczenia i zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych

- płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy ...........................................................

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 12

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi na wykonane roboty, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapłata kar z tytułu odstąpienia od umowy nie niweczy roszczeń Zamawiającego o pozostałe kary.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia n/umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 14

1.  Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV K.C. Zamawiającemu przysługuje

prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

2.  W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają

następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty

wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 15

Dokonanie cesji ( przelewu ) wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§ 16

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 18

Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez Niego upoważnionej.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego.

§ 20

Integralną częścią umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

1. .......................................			1. ......................................

…........................................

Skarbnik

NAZWA ZADANIA:

REMONT  dla MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w WYSZOGRODZIE

Lokalizacja : działki nr ewid. 986/2 i 987/1  Wyszogród

Opis robót :

Instalacja dwóch dmuchaw – oczyszczalnia ścieków w Wyszogrodzie.

W ramach modernizacji układu technologicznego oczyszczalni zaprojektowano dwie dmuchawy typu DR 102 T 4.6 z silnikiem N = 7,5 kW ( np.  prod. Spomasz, Ostrów Wielkopolski – bądź alternatywny ) w osłonach dźwiękochłonno – izolacyjnych, sterowane przemiennikiem częstotliwości ( falownikiem ), w funkcji zawartości tlenu za pomocą tlenomierza zainstalowanego w KN.

Dmuchawy należy zainstalować na fundamencie 2 x 2,2,5 m, wys. 60 cm, którego górna płaszczyzna powinna wystawać 30 cm ponad grunt.

Fundament zazbroić krzyżowo 15 x 15 cm prętami Ø 14 mm ze stali 34GS.

Od dmuchaw należy doprowadzić powietrze przewodem  Ø 114,4 x 1,6 mm ze stali nierdzewnej 304 do kolektora  Ø 114,4 x 1,6 mm ze stali nierdzewnej 304, który należy zainstalować wzdłuż dłuższego boku komory KN od strony budynku BST, na wysokości 0,8 m nad górną płaszczyzną konstrukcji komory .

Wykonanie

Termin wykonania 10.04.2009 rok

Kod CPV 45.00.00.00 – 9

Kod CPV 51 50 00 00 - 7

uproszczony kosztorys nakładczy

| lp. | Wyszczególnienie robót / urządzenie | Wartość/ netto | Wartość / brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie fundamentu / wg opisu |  |  |
| 2. | Dostawa i instalacja dmuchaw / 2 szt. z osprzętem / |  |  |
| 3. | Doprowadzenie powietrza jak w opisie. |  |  |
| 4. | Inne roboty nie uwzględnione – konieczne do instalacji i podłączenia dmuchaw z uzasadnieniem wykonania |  |  |
| RAZEM |

Słownie złotych:  …................................................................................................

…............................................................................................................................

sporządził:..............................................

Data :........................................................