Wyszogród, dn. 26.07.2013 r

UGiM 271.5.2013

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia – wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  Gminy i Miasta Wyszogród w ramach realizowanego projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród”

Zamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, informuje, iż w dniu 26.07.2013 roku wpłynęło zapytanie następującej treści:

W odpowiedzi Zamawiający składa poniższe wyjaśnienia:

- W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby oferowane oczyszczalnie spełniały normę PN-EN 12566-3+A1.2009.W/w norma dotyczy „ Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50”-w normie nie występuje pojęcie osadnik, bioreaktor-norma dotyczy całkowitego urządzenia „oczyszczalni”. Zgodnie z Normą PN-EN 12566-3 należy wykonać badania: wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość i wymiary. Na podstawie przeprowadzonych w/w badań Jednostka Notyfikowana sporządza raport/protokół z wstępnego badania typu.

Z uwagi na powyższe nie zachodzi konieczność zmiany SIWZ.

Z poważaniem

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród