Wyszogród, dn. 19.03.2014 r

UGiM 271.1.2014

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia – wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „"Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie”

Zamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, informuje, iż w dniu 13 i 14.03.2014 roku wpłynęło zapytanie następującej treści:

- „W dokumentacji przetargowej dla zadania j.w. brakuje podania typów materiałów:

– oprawy zewnętrzne 70 W, montowane na słupach – 36 szt.

– głowica pod naświetlacz pojedyncza – 29 szt.

– głowica pod naświetlacz poczwórna – 2 szt.

- oprawa - 27 szt.

- oprawa 1x18W – 4 szt.

- oprawa 2x36 W – 76 szt.

W przedmiarze brak jest też uwzględnionych modułów awaryjnych do opraw i ich typów.

Proszę podać jakie typy powyższych materiałów przyjąć do wyceny”

- „…prosi o informację czyją własność będą stanowiły materiały z rozbiórek między innymi płyty drogowe, kostka betonowa, płyty chodnikowe furtki, bramy stalowe, ogrodzenie z siatki, kto ponosi koszty utylizacji materiałów z rozbiórek.”

W odpowiedzi Zamawiający składa poniższe wyjaśnienia:

Ad. 1 Wymagane informacje zawarte są w projekcie zamieszczonym na stronie internetowej jako załącznik do dokumentacji;

Ad. 2 Materiały stanowią własność Zamawiającego. Koszt utylizacji materiałów nie nadających się do odzysku zgodnie z przedmiarem robót ponosi Wykonawca.

Z poważaniem

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród