Wyszogród, dn. 21.03.2014 r

UGiM 271.1.2014

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia – wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „"Przebudowa i modernizacja targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie”

Zamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, informuje, iż w dniu 21.03.2014 roku wpłynęło zapytanie następującej treści:

- „W związku z rozbieżnościami między projektem a przedmiarami proszę o jednoznaczną odpowiedź wg czego należy wycenić roboty.

Główne elementy niezgodności to:

1. Stoliki handlowe – brak w przedmiarach

2. Wysokość ogrodzenia – w przedmiarach 150 cm a w dokumentacji 196 cm

3. Brak w przedmiarach ilości ziemi na podsypanie pod podbudowę dróg i chodników w celu zniwelowania spadków

4. Brak w przedmiarach budynków A,D

Ponadto proszę o zamieszczenie na stronie rysunku z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej.

- Proszę o informację co Wykonawca ma wycenić względem pozostałości z zebranego humusu/ziemi urodzajnej- będzie odłożona czy wywieziona prze Wykonawcę”

W odpowiedzi Zamawiający składa poniższe wyjaśnienia:

Ad. 1 Zgodnie z zapisami SIWZ: Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem obejmuje Część I / składającą się z ETAPU I i ETAPU II/ przebudowy i modernizacji targowiska miejsko - gminnego w Wyszogrodzie tj. ETAP I:

- Roboty rozbiórkowe;

- Wycinkę zieleni;

- Budowę płyty gnojowej;

- Budowę zbiorników na nieczystości ciekłe;

ETAP II:

- Zabudowę kubaturową, obejmującą: zadaszenia powierzchni handlowej oraz cztery jednokondygnacyjne budynki – B, C, - zawierające toalety, punkty gastronomiczne i handlowe, pomieszczenia lekarza weterynarii oraz stróżówkę. Obiekty są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Budynek B zawiera:

- pomieszczenia lekarza weterynarii

- pomieszczenie na środki dezynfekujące

- magazyny karmy dla zwierząt

W budynku C znajdują się:

- toalety ogólnodostępne

- pomieszczenia zlewów gospodarczych

- pomieszczenia porządkowe

2. Wykonanie ogrodzenia;

3. Roboty drogowe obejmujące:  jezdnie piesze, chodniki, miejsca wypoczynkowe, parkingi, drogi manewrowe i dojazdowe, plac handlowy;

4.  Zieleń i nasadzenia;

5. Mała architekturę : kosze na śmieci, tablice, szlabany, stojaków na rowery, stróżówki;

6. Instalacje sanitarne obejmujące: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, wykonanie instalacji wewnętrznych w pawilonach: B, C.

7. Instalacje elektryczne, obejmujące: sieci i oświetlenie zewnętrzne, instalacje elektryczne w pawilonach: B, C, oświetlenie stanowisk zadaszonych

których wielkość została określona w załączonych przedmiarach robót.

Zebrany humus/ziemia urodzajna- będzie odłożony i wykorzystywany do niwelacji.

Z poważaniem

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród