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Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego z dnia 16.09.2026r.
Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2  należy złożyć wraz z ofertą.
	Wykonawca: (nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres):



dot. postępowania pn. „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Agregaty prądotwórcze x 2 szt. wraz z wykonaniem przyłącza
OFERUJĘ:

Agregat prądotwórczy spełniający wymagane parametry techniczne:

	Agregat prądotwórczy

	Producent
	

	Model
	

	Agregat
	Oferta Wykonawcy


	 (*niepotrzebne skreślić)

	Moc znamionowa agregatu.
	64kW / 80kVA
	Tak spełnia/ Nie spełnia *

	Ogólne parametry techniczne  w zakresie agregatów ( określonych w załączniku do SWZ – opis przedmiotu zamówienia )

	· Cyfrowy system sterowania z wyświetlaczem LCD

· Szczelny, bezobsługowy akumulator o dużej pojemności wraz z kablami akumulatorowymi oraz system ładowania

· Zadaszenie o konstrukcji w całości ze stali walcowanej, malowane proszkowo powłoką epoksydowo - poliestrową

· Izolatory drgań pomiędzy silnikiem/alternatorem i ramą podstawy

· Wyposażony w wytrzymały tłumik klasy przemysłowej

· Pompa oleju silnikowego

· Wyposażony w podgrzewacz wody silnika

· Wyposażony w grzejnik 50 ℃ na każdą pogodę
· Uchwyty podnoszenia generatora od góry oraz stalowa rama podstawy z otworami na wózek widłowy

· Funkcje ochronne i etykiety bezpieczeństwa

· Zestawy dźwiękochłonne oraz systemy sterowania


	Tak spełnia/ Nie spełnia *

	Silnik
	Zgodność z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
	Tak spełnia/ Nie spełnia *

	Prądnica
	Zgodność z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
	Tak spełnia/ Nie spełnia *

	Gniazda
	63A

128A


	Tak spełnia/ Nie spełnia *

	Instalacja przyłączeniowa do obiektu.
	Manualna
	

	Gwarancja
	Min. ….. miesiące
	Tak spełnia/ Nie spełnia *


Uwaga: Wypełniony formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Sfinansowano w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
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