**Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik Nr 7 do SWZ**

**1.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 000 litrów oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus lub równoważnego w sezonie grzewczym 2025/2026. Dostawy oleju dokonywane będą partiami do następujących kotłowni olejowych:

**1)** Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego / Hala Sportowa w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11

**2.** Dostarczony olej opałowy winien spełniać następujące warunki jakościowe określone Polską Normą oraz charakteryzować się następującymi parametrami:

1. gęstość w temperaturze 15° C max. 860 kg/m3;
2. wartość opałowa- minimum 42,6 MJ/kg;
3. temperatura zapłonu - minimum 56°C;
4. lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C -maksimum 6,00mm2/s;
5. skład frakcyjny:
6. do 250° C destyluje (% V/V), maksimum 65;
7. do 350° C destyluje (% V/V), minimum 85;
8. temperatura płynięcia (° C), maksimum -20;
9. pozostałość przy koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej (% m/m), maksimum 0,30;
10. zawartość siarki %( m/m), maksimum 0,100;
11. zawartość wody (mg/kg), maksimum 200;
12. zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg), maksimum 24;

**11)** pozostałość po spopieleniu (% m/m), maksimum 0,010.

1. Dostawa oleju następować będzie transportem Wykonawcy (autocysterna z pompą dostosowaną do transportu oleju opałowego) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Cysterna musi posiadać legalizowany licznik do wydawania paliwa oraz wąż z możliwością podania paliwa na odległość co najmniej **25 metrów** z odpowiednimi przyłączami do tankowania zbiorników.
2. Wraz z każdorazową dostawą przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niż z fakturą.
3. Jednorazowa dostawa oleju opałowego będzie wynosiła ok. 10 000l – 20 000l, a w wyjątkowych przypadkach minimum 1 000l.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SWZ, z tym że minimalna wielkość świadczenia wynosi 70 000 l.
5. Zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie, faksem lub e-mailem.
6. W nagłych przypadkach korekta zamówienia będzie dokonywana telefonicznie.
7. Dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.

**10.** Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.